1. Grundlagen einer Risikobewertung

Gemäß DIN 18650, die sicherheitstechnische Anforderungen an automatische Türsysteme entsprechend der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) beschreibt, muss bereits vor Installation der automatischen Türanlage eine Risikobewertung durchgeführt werden, um zu gewährleisten, dass die automatischen Türsysteme sicher betrieben werden können. Generell ist hierbei eine Gefahrenstellenvermeidung einer Gefahrenstellenabsicherung vorzuziehen.

2. Risikoinformation – Einbauort und Benutzerkreis

Um als Ergebnis einer Risikobewertung die erforderliche Einstellung der Schutzeinrichtungen bereits im Vorfeld zu berücksichtigen, benötigen wir von Ihnen die nachfolgenden Angaben des Nutzerkreises und der baulichen Besonderheiten.

2.1 Benutzerkreise

Die Türanlage ist so konzipiert, daß alle Benutzerkreise berücksichtigt werden.

Einschränkungen an Sicherheitsbauteilen können an Karusselltüren nach DIN 18650 nicht vorgenommen werden.

Die Reaktion dieser Sicherheitsbauteile bei Auslösung sowie die Einstellung der Türanlage müssen dem Benutzerkreis entsprechend gewählt werden.

2.2 Einbausituation

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Grundsätzlich sind ebene, spaltenfreie Böden sonstigen Belägen wie Reinstreifermatten vorzuziehen. Weiche Böden wie Teppiche sind unzulässig.

- Bei Einsatz von Reinstreifermatten:   Stababstand  4mm

- Keine Treppen im vor- oder nachgelagerten Bereich

- Ebener Boden Toleranzbereich + / - 2mm

- Deckenöffnung im Rotationsbereich  4mm (z.B. Lampen, Luftschleier)

- Ausreichende Beleuchtung im Rotationsbereich des Drehkreuzes

3. Einstellung der Türanlage

| Einsatz in sensiblen Bereichen wie Krankenhaus / Altenheim : - Türflügelsensor löst Stop aus - Scherkantensensor löst Stop aus - reduzierte Drehzahl gewählt: | Einsatz in sonstigen Bereichen : - Türflügelsensor löst Langsamfahrt aus - Scherkantensensor löst Langsamfahrt aus gewählt: |
| --- | --- |

| 4. Objektdaten: | Angebots-Nr. | Auftrags-Nr. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschrift: |  | Standort: |  |  |  |
| Strasse: |  |  |  |  |  |
| PLZ /Ort: |  |  |  |  |  |
| Ansprechpartner: |  | Tel.: |  |  |  |
| Eine Übersicht über die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen wurde mir übergeben |  |  |  |  |  |

Ersteller der Risikobewertung:

| Datum: |  | Name: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |